## BQD-020
Quadrupolo BQD-020
2021 - Bobina Anel (12mm) | [5 empty] | 2016 - Bobina Booster (17.5mm)
I[A] -nominal | M1 | M2 | M3 | Media | std | I[A] -nominal | M1 | M2 | M3 | Media | std | %
0.0146 | -0.0035237 | -0.0035208 | -0.0034978 | -0.0035141 | 1.4189e-05 | 0.006 | -0.0033615 | -0.0033283 | -0.0026784 | -0.0031227 | 0.00038517 | 12.53%
2.0134 | -0.036275 | -0.036305 | -0.036265 | -0.036282 | 2.0682e-05 | 2.0054 | -0.03564 | -0.035632 | -0.034927 | -0.0354 | 0.00040938 | 2.491%
4.0084 | -0.069402 | -0.069446 | -0.069424 | -0.069424 | 2.2192e-05 | 4.0045 | -0.068147 | -0.068152 | -0.06742 | -0.067906 | 0.00042146 | 2.235%
6.0142 | -0.10293 | -0.10297 | -0.10292 | -0.10294 | 2.7065e-05 | 6.0028 | -0.10088 | -0.10088 | -0.10018 | -0.10065 | 0.00040097 | 2.282%
8.0151 | -0.13644 | -0.13648 | -0.13645 | -0.13646 | 1.8987e-05 | 8.0024 | -0.13373 | -0.13372 | -0.13304 | -0.1335 | 0.0003961 | 2.216%
10.0156 | -0.17014 | -0.17017 | -0.17015 | -0.17015 | 1.724e-05 | 10.0008 | -0.16663 | -0.16662 | -0.166 | -0.16642 | 0.00036015 | 2.243%
20.0136 | -0.33938 | -0.3394 | -0.33939 | -0.33939 | 9.2219e-06 | 19.998 | -0.33202 | -0.33201 | -0.33149 | -0.33184 | 0.0003017 | 2.276%
32.017 | -0.54489 | -0.54489 | -0.54487 | -0.54488 | 1.4377e-05 | 32.0023 | -0.53064 | -0.53062 | -0.53014 | -0.53047 | 0.00028528 | 2.717%
20.0137 | -0.34286 | -0.34284 | -0.34281 | -0.34284 | 2.2785e-05 | 19.998 | -0.33516 | -0.33516 | -0.3346 | -0.33497 | 0.00031974 | 2.348%
10.016 | -0.17353 | -0.17352 | -0.1735 | -0.17352 | 1.6153e-05 | 10.0009 | -0.16974 | -0.16973 | -0.16908 | -0.16952 | 0.00037706 | 2.36%
8.016 | -0.13951 | -0.13953 | -0.13949 | -0.13951 | 1.8362e-05 | 8.002 | -0.13652 | -0.13653 | -0.13586 | -0.1363 | 0.00038667 | 2.355%
6.0147 | -0.10556 | -0.10557 | -0.10555 | -0.10556 | 1.311e-05 | 6.0024 | -0.10327 | -0.10328 | -0.10255 | -0.10303 | 0.00041831 | 2.455%
4.0112 | -0.071516 | -0.071508 | -0.071496 | -0.071507 | 9.9105e-06 | 4.0036 | -0.070024 | -0.070007 | -0.069298 | -0.069776 | 0.00041402 | 2.48%
2.0132 | -0.037528 | -0.037527 | -0.037547 | -0.037534 | 1.1168e-05 | 2.0042 | -0.036654 | -0.036779 | -0.036048 | -0.036494 | 0.00039129 | 2.851%
0.0144 | -0.0035442 | -0.0035397 | -0.0035343 | -0.0035394 | 4.9518e-06 | 0.0049 | -0.0035227 | -0.0035178 | -0.0028054 | -0.003282 | 0.00041272 | 7.845%